|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名 | 型号 | 配置日期 |
| 1 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2011.03.09 |
| 2 | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | 2011.04.03 |
| 3 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2013.09.16 |
| 4 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2013.09.16 |
| 5 | 电子结肠镜 | PCF-H290I | 2017.03.13 |
| 6 | 电子十二指肠镜 | TJF TYPE 260V | 2017.03.13 |
| 7 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE H260Z | 2017.03.13 |
| 8 | 超声电子上消化道内窥镜 | GF TYPE UCT260 | 2018.04.18 |
| 9 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2020.12.15 |
| 10 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2020.12.15 |