**工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主要内容** | **数量** | **单位** |
| 1 | 污泥池及污泥浓缩池清理 | 含池体清理所需人工、临时通风、安全围栏、污泥脱水车、专用污泥脱水设备药剂、危险品包装袋、吨袋、项目前期报备、污泥处置备案、照明措施、气体检测仪器、含税等所有费用，3-4次/年。 | 1 | 项 |
| 2 | 污泥处置费 | 按规定转运、处置（不足1吨，按1吨结算；1吨≤清淤量≤10吨，按实结算；10.0-10.5t费用不另外增加；超过10.5吨，按实结算） | 1 | 项 |
| **1、含完成污泥池及污泥浓缩池清理所需的人工费、临时通风、安全围栏、污泥脱水车、专用污泥脱水设备药剂、危险品包装袋、吨袋、项目前期报备、照明措施、气体检测仪器、污泥处置备案、污泥规范运输及处置、含税等所有费用。**  **2、污泥处置费结算按污泥的实际处置重量结算。**  **3、脱水污泥须按照生态环境主管部门要求，网上申报，主管部门审批后委托专业危废处置单位进行处置。** | | | | |

施工次数及工期：共计3-4次/年，每次3-5天，另需配合业主单位相关清淤应急处理。