**污水处理站污泥池清淤及污泥委托处置**

**（单次）详细需求说明**

1. **项目服务内容及要求**

本项目对采购人污水处理站内污泥池及污泥浓缩池进行清淤处理。投标人负责清理污泥池和污泥浓缩池内的污泥和垃圾，并清理螺旋式过滤机和其他池体内的垃圾。清理后的污泥和垃圾需要委托具备专业资质的单位进行处置，并提供相关处置联单。在处置前，投标人要按照相关要求在浙江省危废平台进行申报，并向生态环境部门进行报备。

1. **清淤工程量**

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | | **主要内容** | **数量** | **单位** |
| 1 | 污泥池及污泥浓缩池清理 | | 含池体清理所需人工、临时通风、安全围栏、污泥脱水车、专用污泥脱水设备药剂、危险品包装袋、吨袋、项目前期报备、污泥处置备案、照明措施、气体检测仪器、含税等所有费用。 | 1 | 项 |
| 2 | 污泥处置 | | 预估污泥量5吨，5吨以内，按实际重量结算，超过5吨的，总量按5吨结算。 | 1 | 项 |
| 1、含完成污泥池及污泥浓缩池清理所需的人工费、临时通风、安全围栏、污泥脱水车、专用污泥脱水设备药剂、危险品包装袋、吨袋、项目前期报备、照明措施、气体检测仪器、污泥处置备案、污泥规范运输及处置、含税等所有费用。  2、投标人负责做好污泥称重及相关台账。  3、脱水污泥须按照生态环境主管部门要求，网上申报，主管部门审批后委托专业危废处置单位进行处置，施工前危废委托处置协议采购人备案后方可施工。 | | | | | |
| 项目预算 | | 4.9万元 | | | |

1. **注意事项**
2. 投标人对采购人污水处理站污泥池及污泥浓缩池采用人工、专业清淤作业车及相关机械清淤设备进行清理服务，确保池内污泥彻底清理，清淤后污水达到《医疗机构水污染物排放标准》，清理出的污泥、垃圾等均由采购人按相关规范进行装袋、打包后转运至专业处置公司进行无害化规范处理。
3. 由于采购人污水站内产生的污泥成分复杂，清淤工作需在狭小密闭空间内作业，存在一定安全风险，所以企业需具备专职安全生产管理人员及“安全生产许可证”，操作人员需具备“有限空间作业人员证书”，投标人应制定详细的清淤方案和安全保护方案、措施确保施工安全、顺利。