## 检验科
检验科部分试剂目录
标项号 | 产品名称 | 单位 | 产品描述及要求 | 试剂设备配套情况
1 | 细胞因子联合检测试剂盒 | 盒 | 1.提供细胞因子联合检测及其所有的配套试剂，由投标商列出清单。 2.产品必须已经获得国家临床上市注册许可，所投项目在省内三甲综合性医院有使用（以发票为准）。 3.适用于BD FACSCalibur 流式细胞仪器。 4.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 5.生产企业和投标企业都必须具有冷链配送能力。 6.产品性能综合评价准确度好；线性范围广。 | 设备为BD FACSCalibur 流式细胞仪器
2 | 阴道炎八联检试剂盒（酶法检测法）、体液标本专用检测玻片 | 盒 | 1.酶法检测法，适用于体外定性检测女性阴道分泌物中β-葡萄糖醛酸苷酶、唾液酸苷酶、过氧化氢、凝固酶、白细胞酯酶、乙酰氨基-β-葡萄糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶和PH，用于阴道疾病的辅助诊断。 2.产品必须已经获得国家临床上市注册许可。 3.适用于青岛华晶 HJ-500全自动白带分析仪。 4.必须配送响应及时，根据医院要求退换货。 5.产品性能综合评价准确度好。 | 封闭试剂，设备为青岛华晶 HJ-500全自动白带分析仪。
3 | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | 盒 | 1.适用于beckman AU系列生化检测平台 2.方法学：免疫抑制法；线性范围：6-200u/L;上机稳定周期：30天；批内CV<6%,批间CV<15% 3.国家卫健委临检中心室间质评独立分组 4.首选R1,R2双试剂规格 5.省内市场占有率高，并至少有三家三甲医院客户 | 设备为beckman AU系列生化检测平台。
4 | 肝素结合蛋白检测盒 | 盒 | 1.中翰盛泰jet-istar3000免疫分析仪配套试剂盒 2.国家卫健委临检中心室间质评独立分组 3.省内市场占有率高，并至少有三家三甲医院客户 | 封闭试剂，设备为中翰盛泰jet-istar3000免疫分析仪。
5 | 乙型肝炎病毒-DNA检测试剂盒 | 盒 | ①方法学：PCR-荧光探针法； ②线性范围：1.0*102-5.0*108; ③开封稳定周期：反复冻融5次； ④定标周期：每检测批次； ⑤最低检测限：30IU； ⑥批间精密度CV<5.00% | 设备为PCR设备。
6 | 人类ALDH2基因检测试剂盒 | 盒 | 1.方法学：PCR-荧光探针法； 2.开封稳定周期：反复冻融5次； 3.批间精密度CV<5.00%。 | 设备为PCR设备。