附件一、 分项报价单

| 序号 |  | 各项费用组成 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合计（元/年） |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、末端清洗维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全院风机盘管清洗消毒维保 |  |  | 台 |  |  | 879 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整机清洗一年一次，过滤网清洗消毒一个月一次 |  |
| 2 |  | 三菱重工VRV空调室外机清洗消毒维保 |  |  | 台 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 翅片清洗一年二次 |  |
| 3 |  | 三菱重工VRV空调室内机清洗消毒维保 |  |  | 台 |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整机清洗一年一次，过滤网清洗消毒一季度一次 |  |
| 4 |  | 新风机组清洗消毒维保 |  |  | 台 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整机清洗一年一次，过滤网清洗消毒一个月一次 |  |
| 5 |  | 箱式离心风机（送风）清洗消毒维保 |  |  | 台 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 壁式轴流风机清洗消毒维保 |  |  | 台 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 静音风机清洗消毒维保 |  |  | 台 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主机设备及配套设备维修维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 约克离心式冷水机组（YKCPCKO75ENH）维保 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含冷凝器清洗、开关机、巡检、保养维护、维修、24小时值守等 |  |
| 2 |  | 约克螺杆式冷水机组（YVWE420CA50A）维保 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含冷凝器清洗、开关机、巡检、保养维护、维修、24小时值守等 |  |
| 3 |  | 冷却水泵e1610 6E |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡检、保养维护、维修等 |  |
| 4 |  | 冷却水泵e1610 5D |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡检、保养维护、维修等 |  |
| 5 |  | 冷冻水泵e1610 6D |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡检、保养维护、维修等 |  |
| 6 |  | 冷冻水泵e1610 5D |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡检、保养维护、维修等 |  |
| 7 |  | 冷却塔清洗维护 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洗、巡检、保养维护、维修等 |  |
| 8 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、24小时值班及驻点清洗维修人员岗位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 人员岗位名称 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 （元/岗） |  | 分项岗位费用 （元/月） |  |  |  | 分项岗位费用 （元/年） |  | 工作时间安排 |
| 1 | 驻点清洗维保人员 |  |  | 岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 白班8小时1人（8:00-17:00），中晚班8小时1人（ |
| 2 | 维修及24小时值班人员 |  |  | 岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央空调机房内全年每日24小时值守，每班8小时，三班四运转 |
| 3 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、维修材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 维修材料费 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预估费用 |  |
| 2 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算总价（一+二+三+四） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |