|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 品牌 | 安装位置 |
| 一 | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排污泵 | 50WQ15-30-3 | 台 | 3 | 3150 | 9450 | 上海酷汉 | 大楼集水井 |
| 2 | 提升泵 | 65WQ30-15-3QX，带切割 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 上海凯泉 | 调节池 |
| 3 | 电磁流量计 | LDG-SUP，DN65 | 台 | 1 | 1280 | 1280 | 杭州美仪 | 污水站 |
| 4 | 污泥回流泵 | 50WQ15-20-2.2QX，带切割 | 台 | 1 | 4050 | 4050 | 上海凯泉 | 沉淀池 |
| 5 | 污泥外排泵 | 65WQ20-25-4 | 台 | 1 | 4950 | 4950 | 上海凯泉 | 污泥池 |
| 6 | 外排池水泵 | 50WQ15-30-3，304不锈钢 | 台 | 1 | 4320 | 4320 | 上海凯泉 | 外排池 |
| 7 | 计量泵 | 0-32L/h | 台 | 1 | 1350 | 1350 | 南方赛珀 | 污水站 |
| 8 | 投入式液位计 | 投入式 | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 杭州美仪 | 调节池 |
| 二 | 管材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属软管 | DN50,304不锈钢，201法兰，1米1根 | 根 | 1 | 400 | 400 | / | 污水站 |
| 2 | 金属软管 | DN50,304不锈钢，201法兰，5米1根 | 根 | 1 | 896 | 896 | / | 污水站 |
| 3 | 金属软管 | DN65,304不锈钢，201法兰，1米1根 | 根 | 1 | 496 | 496 | / | 污水站 |
| 4 | 金属软管 | DN65,304不锈钢，201法兰，5米1根 | 根 | 1 | 1024 | 1024 | / | 污水站 |
| 5 | 金属软管 | DN80,304不锈钢，201法兰，1米1根 | 根 | 1 | 600 | 600 | / | 污水站 |
| 6 | 金属软管 | DN80,304不锈钢，201法兰，5米1根 | 根 | 1 | 1440 | 1440 | / | 污水站 |
| 三 | 连接件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸阀 | DN80,碳钢 | 个 | 1 | 640 | 640 | 良工 | 污水站 |
| 2 | 闸阀 | DN65,碳钢 | 个 | 1 | 400 | 400 | 良工 | 污水站 |
| 3 | 止回阀 | DN80,碳钢 | 个 | 1 | 560 | 560 | 良工 | 污水站 |
| 4 | 止回阀 | DN65,碳钢 | 个 | 1 | 360 | 360 | 良工 | 污水站 |