## Sheet1
医用耗材采购需求
标项号 | 标项名称 | 耗材序号 | 产品名称 （或同类产品） | 单位 | 两年预估量 | 产品描述及要求（请逐条响应） | 样品数量
HC-JC | 灸材 | JC-01 | 小号艾柱（1） | 支 | 16800 | 1、直径2cm，高度2cm 2、由艾绒制成 3、适用于小火龙罐（品牌：玄悟堂） 4、具有医疗器械注册证 | 现场提供最小包装样品一份（带最小外包装）
|  | JC-02 | 小号艾柱（2） | 支 | 4800 | 1、直径2.5cm，高度2cm 2、由艾绒制成 3、适用于小火龙罐（品牌：刘伟承） 4、具有医疗器械注册证 | 现场提供最小包装样品一份（带最小外包装）
|  | JC-03 | 中号艾柱 | 支 | 9600 | 1、直径4-4.5cm，高度2.5cm 2、由艾绒制成 3、适用于中火龙罐（品牌：刘伟承） 4、具有医疗器械注册证 | 现场提供最小包装样品一份（带最小外包装）
|  | JC-04 | 大号艾柱 | 支 | 18240 | 1、直径5-5.5cm，高度3-3.3cm 2、由艾绒制成 3、适用于大火龙罐（品牌：刘伟承） 4、具有医疗器械注册证 | 现场提供最小包装样品一份（带最小外包装）
|  | JC-05 | 分段艾条 | 支 | 400 | 1、直径1.8cm 2、由艾绒制成 3、具有医疗器械注册证 | 现场提供最小包装样品一份（带最小外包装）
|  | JC-06 | 艾条（1） | 支 | 2600 | 1、直径1-1.3cm，高度3-3.5cm(可环切) 2、由艾绒制成 3、适用于棍针（品牌：钱氏，型号：CNA112Q） 4、具有医疗器械注册证 | 现场提供最小包装样品一份（带最小外包装）
|  | JC-07 | 艾条（2） | 支 | 60 | 1、直径5cm，高度20cm 2、由艾绒制成 3、适用于温通拨筋罐（品牌：钱氏） 4、具有医疗器械注册证 | 现场提供最小包装样品一份（带最小外包装）
HC-SYQ | 输液器 | SYQ-01 | 一次性使用避光输液器（带针） | 支 | 1000 | 1、静脉针规格：0.7mm 2、避光度在290-450nm 3、不含DEHP 4、导管结构为双层，内层接触药液层为聚氨酯（TPU）材质，外层为避光层，不接触药液 5、用于输注卡铂、顺铂、硫辛酸、两性霉素B、奥沙利铂、伊立替康等药物 6、符合YY 0286.3-2017标准 7、具有三类医疗器械注册证 | 现场提供样品5支（带最小外包装）
|  | SYQ-02 | 一次性使用精密过滤输液器（带针） | 支 | 1000 | 1、过滤孔径：0.2µm或0.22µm 2、非pvc， 3、不含DEHP 4、带针0.7mm，进气式 5、符合YY 0286.1-2019标准 6、具有三类医疗器械注册证 | 现场提供样品5支（带最小外包装）
注： 1.清单所列数量为2年预估采购量，供报价参考。医院将按临床实际需求采购，对最终用量不作承诺。 2.以灭菌形式提供的医疗器械，其分类应不低于第二类。