## 生化
浙江中医药大学附属第二医院检验科生化项目目录 | [6 empty] | 设备情况 | [8 empty] | 耗材情况
项目序号 | 检验项目名称 | 要求 | 单位 | 5年测试量 | 近两年测试量 | 备注 | 设备名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号 | 是否 进口 | 注册证号 | 有无一次性使用耗材/易耗品 | 是否专机耗材 | 设备供应商名称、联系人及手机 | 耗材注册证名称 | 耗材注册证号及注册证有效时间 | 生产厂家 | 耗材两定平台配送商、联系人及手机 | 产品名称 | 耗材序号（如“钾”项目有多条耗材，请编写序号如SH-01-1,SH-01-2） | 耗材统一编码 | 产品ID | 采购类别（以两定平台采购类别为准） | 规格 | 型号 | 包装单位 | 包装单价 | LIS报价 | 国家医用耗材代码（20位） | 国家规格型号流水码（7位） | 产品性能结构及组成 | 设备配套耗材（适用范围） | 医保是否可收费 | 收费名称 | 院内目录 | 备注
SH-01 | 钾（血/尿） | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 654325 | 261730
SH-02 | 钠（血/尿） | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 651865 | 260746
SH-03 | 氯（血/尿） | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 652430 | 260972
SH-04 | 钙（血/尿） | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 602492.5 | 240997
SH-05 | 磷（血/尿） | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 388922.5 | 155569
SH-06 | 镁（血/尿） | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 389927.5 | 155971
SH-07 | 尿素（血/尿） | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 783875 | 313550
SH-08 | 肌酐（血/尿） |  | LIS人份 | 802780 | 321112
SH-09 | 尿酸（血/尿） | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 780487.5 | 312195
SH-10 | C-反应蛋白 |  | LIS人份 | 391395 | 156558
SH-11 | 葡萄糖（血/尿） | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 780485 | 312194
SH-12 | 谷丙转氨酶 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 763047.5 | 305219
SH-13 | 谷草转氨酶 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 768282.5 | 307313
SH-14 | 总蛋白 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 565595 | 226238
SH-15 | 白蛋白 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 569795 | 227918
SH-16 | 总胆红素 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 571165 | 228466
SH-17 | 直接胆红素 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 562700 | 225080
SH-18 | 谷氨酰转肽酶 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 544900 | 217960
SH-19 | 碱性磷酸酶 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 544827.5 | 217931
SH-20 | 甘脯肽酶 |  | LIS人份 | 286177.5 | 114471
SH-21 | 总胆汁酸 |  | LIS人份 | 286770 | 114708
SH-22 | 乳酸脱氢酶 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 504102.5 | 201641
SH-23 | 肌酸激酶 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 476582.5 | 190633
SH-24 | CK同工酶MB |  | LIS人份 | 248157.5 | 99263
SH-25 | 甘油三酯 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 422200 | 168880
SH-26 | 总胆固醇 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 421882.5 | 168753
SH-27 | 载脂蛋白A1 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 42047.5 | 16819
SH-28 | 载脂蛋白B | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 42047.5 | 16819
SH-29 | 高密度脂蛋白 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 344760 | 137904
SH-30 | 低密度脂蛋白 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 344760 | 137904
SH-31 | 脂蛋白(a) |  | LIS人份 | 40550 | 16220
SH-32 | 胆碱酯酶 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 472195 | 188878
SH-33 | 淀粉酶（血/尿） |  | LIS人份 | 242130 | 96852
SH-34 | 微量总蛋白 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 2542.5 | 1017
SH-35 | α-岩藻糖苷酶 |  | LIS人份 | 40532.5 | 16213
SH-36 | 腺苷脱氨酶 |  | LIS人份 | 15370 | 6148
SH-37 | 同型半胱氨酸 |  | LIS人份 | 56157.5 | 22463
SH-38 | β-羟丁酸 |  | LIS人份 | 37837.5 | 15135
SH-39 | 血清前白蛋白 |  | LIS人份 | 274482.5 | 109793
SH-40 | 胱抑素C |  | LIS人份 | 2177.5 | 871
SH-41 | 游离脂肪酸 |  | LIS人份 | 38672.5 | 15469
SH-42 | 载脂蛋白E |  | LIS人份 | 38682.5 | 15473
SH-43 | CKMB质量浓度 |  | LIS人份 | 209302.5 | 83721
SH-44 | 血氨检测 |  | LIS人份 | 2477.5 | 991
SH-45 | 血清视黄醇结合蛋白 |  | LIS人份 | 77.5 | 31
SH-46 | 血清β2微球蛋白 |  | LIS人份 | 3920 | 1568
SH-47 | 血清转铁蛋白 |  | LIS人份 | 4500 | 1800 | 新增项目
SH-48 | 小而密低密度脂蛋白 |  | LIS人份 | 990 | 396 | 新增项目
试剂质量要求： 1、精密度，总误差满足WS/T 403—2024《临床化学检验常用项目分析质量标准》中的要求； 2、国家临检中心室间质评与省临检室间质评均有独立分组（如质评计划内包含） 请提供各项目2024年省临检中心，国家临检中心室间质评回报表截图 仪器设备参数： 1、分析速度不低于8000T/H； 2，浙江省内至少有五家三级以上医院用户，同型号设备开展项目数不少于40项，且平均日检测量不少于50000T。

## 发光
浙江中医药大学附属第二医院检验科化学发光项目 |  |  |  |  | 设备情况 | [8 empty] | 耗材情况
序号 | 检验项目名称 | 单位 | 5年测试量 | 2年测试量 | 设备名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号 | 是否 进口 | 注册证号 | 有无一次性使用耗材/易耗品 | 是否专机耗材 | 设备供应商名称、联系人及手机 | 耗材注册证名称 | 耗材注册证号及注册证有效时间 | 生产厂家 | 耗材两定平台配送商、联系人及手机 | 产品名称 | 耗材序号（如“钾”项目有多条耗材，请编写序号如SH-01-1,SH-01-2） | 耗材统一编码 | 产品ID | 采购类别（以两定平台采购类别为准） | 规格 | 型号 | 包装单位 | 包装单价 | LIS报价 | 国家医用耗材代码（20位） | 国家规格型号流水码（7位） | 产品性能结构及组成 | 设备配套耗材（适用范围） | 医保是否可收费 | 收费名称 | 院内目录 | 备注
FG-01 | TT4 总T4 | LIS人份 | 105577.5 | 42231
FG-02 | TT3 总T3 | LIS人份 | 105600 | 42240
FG-03 | TSH 促甲状腺素 | LIS人份 | 133515 | 53406
FG-04 | FT4 游离T4 | LIS人份 | 125205 | 50082
FG-05 | FT3 游离T3 | LIS人份 | 125200 | 50080
FG-06 | TG-Ab 甲状腺球蛋白抗体 | LIS人份 | 52887.5 | 21155
FG-07 | TPO-Ab甲状腺过氧化酶抗体 | LIS人份 | 53230 | 21292
FG-08 | AFP 甲胎蛋白 | LIS人份 | 155780 | 62312
FG-09 | CEA 癌胚抗原 | LIS人份 | 149450 | 59780
FG-10 | CA19-9糖类抗原19-9 | LIS人份 | 138587.5 | 55435
FG-11 | CA15-3糖类抗原15-3 | LIS人份 | 59950 | 23980
FG-12 | CA125 糖类抗原125 | LIS人份 | 129770 | 51908
FG-13 | TPSA总前列腺特异抗原 | LIS人份 | 69272.5 | 27709
FG-14 | FPSA游离前列腺特异抗原 | LIS人份 | 68880 | 27552
FG-15 | CYFRA21-1细胞角蛋白19片段 | LIS人份 | 119905 | 47962
FG-16 | SCC 鳞状细胞癌相关抗原 | LIS人份 | 118467.5 | 47387
FG-17 | 胃泌素释放肽前体 | LIS人份 | 92.5 | 37
FG-18 | 人附睾蛋白4(HE4) | LIS人份 | 597.5 | 239
FG-19 | 异常凝血酶原(PIVKA-Ⅱ) | LIS人份 | 1602.5 | 641
FG-20 | β-HCG绒毛膜促性腺激素 | LIS人份 | 23510 | 9404
FG-21 | E2 雌二醇 | LIS人份 | 47810 | 19124
FG-22 | LH 促黄体激素 | LIS人份 | 36685 | 14674
FG-23 | FSH 促卵泡激素 | LIS人份 | 34587.5 | 13835
FG-24 | Prog 孕酮 | LIS人份 | 49662.5 | 19865
FG-25 | PRL 泌乳素 | LIS人份 | 35437.5 | 14175
FG-26 | TT 睾酮 | LIS人份 | 35490 | 14196
FG-27 | AMH 抗缪勒氏管激素 | LIS人份 | 13522.5 | 5409
FG-28 | Ins 胰岛素 | LIS人份 | 25810 | 10324
FG-29 | C-P C肽 | LIS人份 | 28727.5 | 11491
FG-30 | PCT 降钙素原 | LIS人份 | 63637.5 | 25455
FG-31 | VitB12维生素B12 | LIS人份 | 8325 | 3330
FG-32 | Folate叶酸 | LIS人份 | 8140 | 3256
FG-33 | Fer 铁蛋白 | LIS人份 | 21977.5 | 8791
FG-34 | ACTH 促肾上腺皮质激素 | LIS人份 | 7162.5 | 2865
FG-35 | 抗CCP 抗环瓜氨酸肽抗体 | LIS人份 | 17965 | 7186
FG-36 | CA50 糖类抗原50 | LIS人份 | 61705 | 24682
FG-37 | CA242 糖类抗原242 | LIS人份 | 62722.5 | 25089
FG-38 | CA72-4糖类抗原72-4 | LIS人份 | 62682.5 | 25073
FG-39 | NSE 神经元特异性烯醇化酶 | LIS人份 | 64060 | 25624
FG-40 | TG 甲状腺球蛋白 | LIS人份 | 52887.5 | 预估21155
FG-41 | TRAb 促甲状腺素受体抗体 | LIS人份 | 52887.5 | 预估21155
FG-42 | 抗-HBs 乙肝表面抗体定量 | LIS人份 | 36312.5 | 14525
FG-43 | 抗-HBe 乙肝e抗体定量 | LIS人份 | 36267.5 | 14507
FG-44 | HBsAg 乙肝表面抗原定量 | LIS人份 | 36962.5 | 14785
FG-45 | HBeAg 乙肝e抗原定量 | LIS人份 | 36267.5 | 14507
FG-46 | 抗-HBc 乙肝核心抗体定量 | LIS人份 | 36272.5 | 14509
FG-47 | HA 血清透明质酸 | LIS人份 | 11595 | 4638
FG-48 | PCⅢ 血清Ⅲ型前胶原 | LIS人份 | 11597.5 | 4639
FG-49 | CⅣ 血清Ⅳ型胶原 | LIS人份 | 11595 | 4638
FG-50 | LN 血清层粘连蛋白 | LIS人份 | 11595 | 4638
FG-51 | 胃蛋白酶原I | LIS人份 | 3102.5 | 1241
FG-52 | 胃蛋白酶原II | LIS人份 | 3107.5 | 1243
FG-53 | 胃泌素-17[G-17] | LIS人份 | 3235 | 1294
FG-54 | 超敏肌钙蛋白I | LIS人份 | 107487.5 | 42995
FG-55 | B型脑钠肽 | LIS人份 | 58182.5 | 23273
FG-56 | 白介素6 | LIS人份 | 18227.5 | 7291
FG-57 | 肌红蛋白 | LIS人份 | 107487.5 | 预估42995
FG-58 | β-HCG绒毛膜促性腺激素 | LIS人份 |  | /
FG-59 | 25-羟基维生素D | LIS人份 | 28000 | 11200
FG-60 | β-胶原特殊序列 | LIS人份 | 12927.5 | 5171
FG-61 | N-端骨钙素 | LIS人份 | 12927.5 | 5171
FG-62 | 总I型胶原氨基酸长肽 | LIS人份 | 12927.5 | 5171
试剂质量要求： 1、精密度，允许总误差满足WS/T 403—2024《临床化学检验常用项目分析质量标准》中的要求； 2、国家临检中心室间质评与省临检室间质评均有独立分组（如质评计划内包含） 请提供各项目2024年省临检中心及国家临检中心室间质评回报表截图 仪器设备参数： 1、分析速度不低于600T/H； 2，浙江省内至少有五家三级以上医院用户，同型号设备开展项目数不少于30项，且平均每项目日检测量不少于100T。

## 凝血（急诊）
浙江中医药大学附属第二医院检验科凝血项目（急诊） | [8 empty] | 设备情况 | [8 empty] | 耗材情况
序号 | 检验项目名称 | 要求 | 单位 | 5年测试量 | 近两年测试量 | 预算编号 | 项目 | 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号 | 是否 进口 | 注册证号 | 有无一次性使用耗材/易耗品 | 是否专机耗材 | 设备供应商名称、联系人及手机 | 耗材注册证名称 | 耗材注册证号及注册证有效时间 | 生产厂家 | 耗材两定平台配送商、联系人及手机 | 产品名称 | 耗材序号（如“钾”项目有多条耗材，请编写序号如SH-01-1,SH-01-2） | 耗材统一编码 | 产品ID | 采购类别（以两定平台采购类别为准） | 规格 | 型号 | 包装单位 | 包装单价 | LIS报价 | 国家医用耗材代码（20位） | 国家规格型号流水码（7位） | 产品性能结构及组成 | 设备配套耗材（适用范围） | 医保是否可收费 | 收费名称 | 院内目录 | 备注 | 最低价 | 截图
NX-01 | 凝血酶原时间测定 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 46617.5 | 18647
NX-02 | 活化部分凝血酶时间测定 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 46545 | 18618
NX-03 | 凝血酶时间测定 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 46545 | 18618
NX-04 | 纤维蛋白原测定 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 46545 | 18618
NX-05 | D-二聚体测定 | 与仪器同品牌 | LIS人份 | 48075 | 19230

## 血细胞分析仪
浙江中医药大学附属第二医院检验科血常规项目（门诊）耗材采购方案 | [5 empty] | 设备情况 | [8 empty] | 耗材情况
序号 | 检验项目名称 | 要求 | 近两年测试量 | 单位 | 5年测试量 | 设备名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号 | 是否 进口 | 注册证号 | 有无一次性使用耗材/易耗品 | 是否专机耗材 | 设备供应商名称、联系人及手机 | 耗材注册证名称 | 耗材注册证号及注册证有效时间 | 生产厂家 | 耗材两定平台配送商、联系人及手机 | 产品名称 | 耗材序号（如“钾”项目有多条耗材，请编写序号如SH-01-1,SH-01-2） | 耗材统一编码 | 产品ID | 采购类别（以两定平台采购类别为准） | 规格 | 型号 | 包装单位 | 包装单价 | LIS报价 | 国家医用耗材代码（20位） | 国家规格型号流水码（7位） | 产品性能结构及组成 | 设备配套耗材（适用范围） | 医保是否可收费 | 收费名称 | 院内目录 | 备注
XCG-01 | 血常规测定 | 与仪器同品牌 | 412009 | LIS人份 | 1030022.5
XCG-02 | 超敏C反应蛋白(CRP)测定 | 与仪器同品牌 | 122178 | LIS人份 | 305445
XCG-03 | 血淀粉样蛋白（SAA)测定 | 与仪器同品牌 | 7838 | LIS人份 | 19595
XCG-04 | 网织红细胞（RET)测定 | 与仪器同品牌 | 1714 | LIS人份 | 4285