## QUO80210501
消防工程设备更换清单
工程名称：浙江中医药大学附属第二医院潮王院区住院大楼消防设备更换改造
序号 Item | 项目名称 / Description |  | 规格型号 Spec & Model | 单位 Unit | 数量 Qty | 备注 Remark
一 | 项目明细
1 | 火灾自动报警系统更换 | 设备拆除 |  | 项 | 1
2 |  | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 只 | 1500
3 |  | 点型感温火灾探测器 |  | 只 | 40
4 |  | 手动火灾报警按钮 |  | 只 | 210
5 |  | 消火栓按钮 |  | 只 | 160
6 |  | 输入模块 |  | 只 | 80
7 |  | 输入/输出模块 |  | 只 | 210
8 |  | 隔离模块 |  | 只 | 76
9 |  | 底座 |  | 只 | 2400
10 |  | 可燃气体报警探头 |  | 只 | 8
11 |  | 多线控制模块（终端器） |  | 只 | 25
12 |  | 火灾声光警报器 |  | 只 | 110
13 |  | 火灾显示盘 |  | 台 | 25
14 |  | 消防广播 | 3W | 只 | 280
15 |  | 消防电话分机 |  | 只 | 75
16 |  | 火灾报警控制器/消防联动控制器（20个回路，5000点位） |  | 台 | 1 | 包含立柜、屏幕、主板、控制面板、打印机、系统软件等
17 |  | 多线盘 | 8位 | 台 | 3
18 |  | 总线盘 |  | 台 | 5
19 |  | 消防广播主机 |  | 台 | 1
20 |  | 广播功率放大器 | 500W | 台 | 1
21 |  | 消防电话主机 | 总线制 | 台 | 1
22 |  | 联动电源盘 | 24V电源 | 台 | 1
23 |  | RS232通讯接口联网卡 |  | 套 | 1 | 连接远程监控平台所需新增的
24 |  | 备电池 | 12V38AH | 只 | 4
25 |  | CRT图形控制器 |  | 台 | 1 | 需要提供CAD图纸才可以制作
26 |  | CRT图形软件 |  | 套 | 1
27 |  | 回路线检修 |  | 条 | 6
28 |  | 24V电源线检修 |  | 条 | 6
29 |  | 电话线检修 |  | 条 | 6
30 |  | 辅材 |  | 项 | 1
31 |  | CRT制作调试 |  | 回路 | 20
32 |  | 报警主机系统调试 |  | 项 | 1
33 |  | 管材 | DN20 | 米 | 1500
34 |  | 线材 | ZR-RVS2*2.5 | 米 | 1500
37 | 应急和疏散指示系统 | 安全出口灯 | 220V | 只 | 100
38 |  | 疏散指示灯 | 220V | 只 | 100
39 |  | 壁挂应急灯 | 220V | 只 | 20
40 |  | 管材 | KBG-DN20 | 米 | 1500
41 |  | 线材 | ZR-RVS2*2.5 | 米 | 1500
42 | 消控中心升级 | 智慧消防改造 | 远程报警联网 | 套 | 1
43 | 水泵房 | 喷淋控制柜更换 |  | 套 | 1
44 |  | 消火栓控制柜更换 |  | 套 | 1
45 |  | 双电源控制柜 |  | 套 | 1
46 |  | 调试 |  | 项 | 2
47 | 防排烟 | 排烟机管道维修 |  | 平方 | 50
48 |  | 风机多线检修 |  | 条 | 4
49 | 其它 | 闭门器 |  | 套 | 35
50 |  | 顺位器 |  | 只 | 30
51 |  | 暂列项（其它需要维修项） |  | 批 | 1 | 火灾自动报警系统、消防水系统等需要维修的设备漏项，各单位自行勘察