浙江中医药大学附属第二医院

2026年厨房油烟管道清洗服务项目

院内招标文件

采购编号：XHYY-ZW-20260626-001

采购人：浙江中医药大学附属第二医院

2026年6月

目录

第一部分  院内招标公告	3

第二部分招标须知	5

一、总则	5

二、院内招标文件	5

三、响应文件编制要求	6

四、响应文件的递交	9

五、开启响应文件	10

六、招标人员及相关原则	10

七、招标程序	11

八、确定成交供应商	14

九、签订合同	15

第三部分 用户需求书	16

第四部分 合同主要条款	18

第一部分  院内招标公告

浙江中医药大学附属第二医院就2026年厨房油烟管道清洗服务项目组织院内招标，欢迎国内符合条件的供应商参加本次招标活动。具体内容如下：

一、采购项目编号：XHYY-ZW-20260626-001

二、采购项目名称：2026年厨房油烟管道清洗服务项目

三、采购方式：院内招标

四、采购项目的概况：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 预算金额 | 服务时间 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两院区食堂油烟管道及设备清洗服务 | 1 | 4.2万元 | 1年 | 两院区食堂油烟管道及设备清洗服务，每月清洗一次，服务期1年 |

注：不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与采购有关的全部费用。

- 供应商的资格要求:

1.杭州市范围内具有油烟管道清洗服务项目服务资质的单位；
2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.特定资格条件：本项目不接受联合体参加投标，不可分包与转包。

六、提交响应文件时间、地点：

1.截止时间：2026年 7 月1日15时00分（北京时间）

2.递交地点：浙江中医药大学附属第二医院7号楼301室

七、其他事项：

1. 本项目为非政府采购项目

2. 本项目资格审查方式：资格后审。

3．联系方式：

采购人：浙江中医药大学附属第二医院

地  点：杭州市拱墅区潮王路318号

联系人：高老师

电  话：13588822263

第二部分 招标须知

一、总则

1．适用范围

1.1本次招标工作仅适用于2026年厨房油烟管道清洗服务项目。

1.2本项目采购方式采用院内招标方式。

2．定义

2.1采购人系浙江中医药大学附属第二医院。

2.2供应商：响应本次采购，参加本次院内招标的供应商。

2.3货物：系指供应商按招标文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.4服务：系指采购文件或合同规定供应商须承担的设计、安装、调试、试运行、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。

2.5投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

3．采购项目概况

详见院内招标公告相关内容。

4．合格的供应商

详见院内招标采购公告的供应商资格要求规定。

5．费用

供应商应承担其参加招标所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

二、院内招标文件

6.招标文件的组成

6.1本招标文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供应商参考，对采购人和供应商无任何约束力。

6.3供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按招标文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致被拒绝。

6.4招标文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守招标文件规定或对招标文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本招标文件由采购人进行解释。

7．招标文件的澄清与修改

7.1供应商在收到招标文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人或者招标小组可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

7.4招标文件的澄清修改文件，通知所有获取招标文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足5日的，采购人可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原招标文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

三、响应文件编制要求

8．响应文件的组成

投标供应商向采购人递交的书面响应文件（以下简称响应文件）由报价文件、资信和商务技术文件两部分组成，具体如下：

8.1报价文件

（1）招标响应初始报价一览表；

（2）招标响应报价明细表；

（3）投标供应商认为需要提供的其他文件及资料。

8.2资信和商务技术文件

内容可以是资料，图表或说明，必须包含但不仅限于以下内容：

（1）招标响应函；

（3）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）；

（4）以下资格证明材料

1）符合投标人资格要求的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

2）特定资格条件：无；

（5）廉政承诺书。

（6）招标响应供应商基本情况表及简介。

（7）招标响应供应商拥有的其它资质、荣誉证书情况表及相关材料（如有）；

（8）业绩：供应商2023年1月1日以来（以签订的合同时间为准）的完成过的机关事业单位同类型项目业绩情况，提供合同复印件并加盖公章；

（9）采购需求响应表

（10）技术方案，内容可以是资料，图表或说明，包含但不仅限于以下内容：

a.供应商管理制度；

b.项目实施方案；清洗方法、采用机械设备、劳动力安排、材料的采购保管使用、进度计划；结合采购项目特点提出切实可行的质量、安全、文明施工的技术和组织措施，同时应对关键工序、重点工作提出相应质量等的保证措施；

c.根据项目现场的实际情况提出工期的保证措施；

d.拟派施工现场项目负责人和作业人员的详细情况：包括姓名、性别、身份证号、社保缴纳证明、类似工作经验、涉及作业时的上岗资格证书等；

e.清洗工作标准及其检验、验收等采用或依据的标准、规范；

f.对服务质量和售后服务的承诺。

g.针对本项目实施的其他建议及优惠条件。

h.对本项目的合理化建议和改进措施；

（11）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明。（如有）

（12）招标响应供应商认为需要提供的其它文件及资料。

注：以上内容为复印件的应加盖投标供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，投标供应商根据招标文件要求自行编制。

8.3招标货币

本次招标项目货币为人民币。

8.4 投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，投标供应商如与招标文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务（合同或技术）条款偏离表》，如有好的建议，应填写《建议书》。

8.5 不按招标文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

9．报价要求

9.1 本次报价应包括本项目整个服务期所需的一切货物、人工、工具、设备、保险、售后服务、交通运输、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）。

9.2  投标供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

9.3  招标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的招标报价。

9.4  招标过程中所发生的一切费用均包含在招标总价中。

10．响应文件的规定

10.1每份响应文件应装订成册，其中报价文件必须单独密封。资信和商务技术文件一册或视文件厚薄分成多册。

投标文件的报价文件与资信和商务技术文件分别单独密封，互不包含。否则如开、评技术标时，发生价格报价泄露的情况，由投标人自行承担相关责任。

响应文件建议采用胶装（粘贴方式装订），不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

10.2响应文件提供一式三份，其中报价文件正本一份，副本二份；商务技术文件正本一份，副本二份。每份响应文件须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。

10.3响应文件的正本须用不退色的墨水填写或打印，由供应商法定代表人或其授权代表亲自签署并加盖投标供应商单位公章，并注明“正本”字样。副本可以复印。

10.4响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由响应文件签署人在修改处签字或加盖印鉴。

10.5响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

四、响应文件的递交

11.响应文件的密封及标记

11.1投标供应商应将响应文件密封在封装袋中，并在封装袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应有投标供应商公章或密封章及法定代表人或招标授权代表签字或盖章。

11.2外层封皮上应写明：

采购人名称：

采购编号：XHYY-ZW-20260626-001

投标供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人

11.3如果招标响应文未密封的，不予接收。因按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。

12．招标截止时间

12.1在本招标须知前附表规定的招标截止时间前，供应商应当将响应文件密封送达指定的招标地点。在招标截止时间以后送达的响应文件为无效文件，采购人、招标小组拒绝接收。

12.2采购人因故推迟招标截止时间，将以书面形式通知所有投标供应商。在这种情况下，采购人和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

13．响应文件的修改与撤回

13.1投标供应商可以在递交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。

13.2投标供应商的补充、修改或撤回通知，应按本须知第13条规定编制、密封、标志和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

13.3补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- 开启响应文件

14.招标开始时，采购人将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件。注：本项目在响应文件开启后直接递交招标小组审议，不进行公开唱标。

六、招标人员及相关原则

15．参加招标人员

15.1供应商应派法定代表人或其授权代表参加招标。该授权代表须出具法定代表人资格证明及授权委托书（格式详见第五章），并出示身份证件。授权代表如是法定代表人的，只须提供法定代表人证明并出示相关证明、证件即可。如是法定代表人参加招标且又授权其代表参加招标，则招标工作将以法定代表人的授权代表为准。

15.2未能出示上述文件或者证件的，招标领导小组将拒绝与该供应商招标。

16.招标小组

16.1招标小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于招标小组成员总数的2/3。

16.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

16.3招标小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

16.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

17．招标评审原则

17.1招标小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

17.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据招标评审程序列。

17.3在招标期间，投标供应商不得向招标小组成员询问与其无关的招标情况，不得进行旨在影响招标结果的活动，否则将取消其招标资格。

17.4在招标过程中，评审专家不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将招标评审情况告诉与之无关的人（包括投标供应商）。

17.5在招标和评定成交供应商的过程中，如有投标供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止招标。

17.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

七、招标程序

18. 对所有响应文件的初审

18.1初审包括资格条件、符合性评审。审查不合格的，其招标响应将无效，不再进行后续招标。如有下列情形的，符合性审查不合格：

（1）报名的供应商与参加招标的供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的招标响应文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

（3）招标响应文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

（4）招标响应文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

（5）招标响应文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

（6）招标响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

（7）供应商未按招标文件变更通知更改招标响应文件的；

（8）未实质性响应招标文件中带“▲”条款要求的招标响应文件；

（9）商务条款中的招标有效期不能满足招标文件要求的；

（10）招标响应文件附有采购人不能接受的条款；

（11）招标响应文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

（12）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

（13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经招标小组认定的其他属于重大偏离。

18.2 招标小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.3招标小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

19.招标

19.1初审合格的供应商进入下一步的招标活动。

19.2招标小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行招标，并给予所有参加招标的供应商平等的招标机会。

19.3在招标过程中，招标小组可以根据招标文件和招标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

19.4招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，招标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加招标的供应商。

19.5供应商应当按照招标文件的变动情况和招标小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

19.6招标小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

19.7招标时间2026年 7 月 2日15时00分（北京时间）。

19.8招标地址：浙江中医药大学附属第二医院潮王路318号住院部一楼

20. 评审因素

20.1 商务技术资信部分（70分）

招标小组对各招标响应供应商的技术和服务方案、资信业绩充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。招标响应供应商技术部分的得分为招标小组各成员的有效评分的算术平均值。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偏离项 | 投标响应与本采购文件技术要求的符合程度，一项偏离扣2分，扣完为止。 | 14 |
| 2 | 供应商资信 | 投标企业提供资质认证证书：投标人有效的企业质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、油烟管道清洗服务资质，提供证书复印件并加盖公章，每项得1分。未提供复印件加盖公章的，本项不得分。 | 4 |
| 3 | 同类项目业绩 | 投标人2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有同类项目（厨房油烟管道清洗服务）业绩的，每一个得1分，最高得5分。 注：提供合同复印件和验收单并加盖公章，要求合同内容能体现供货设备内容，否则不得分。 | 5 |
| 4 | 拟定方案 | 为满足油烟罩与灶台、管道、风机清洗内容所提供的清洗方案先进性、合理性。 | 5 |
|  |  | 安全操作规程：安全操作规程完善详尽，满足项目管理需要，作业指导性强得0-5分 | 5 |
|  |  | 服务管理应急预案： “油烟机清洗后系统出现故障处理应急预案” 完整性、科学性。 “突发情况时清洗人员安排应急预案”完整性、科学性，。 | 15 |
|  |  | 清洗采用的清洗剂具有相关产品的检测合格报告，每个得1分.最高得2分。 | 2 |
|  |  | 拟投入本项目的作业设备、监测仪器及安全防护器具等作业设备配置合理，且配置的设备性能较优、功能较好地满足使用要求的，得0-5分； | 5 |
|  |  | 清洗质量保证的措施、相关设备及管道的保护措施。 | 3 |
| 5 | 人员情况 | 拟派工作服务人员组织结构形式是否全面、人员数量安排是否合理，以及服务人员的经验及证书情况。 | 5 |
|  |  | 拟派操作人员的油烟清洗培训合格证书复印件（消防协会或行业协会颁发）。提供1个得1分，最高得5分。 | 5 |

20.2 报价部分(30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

20.3其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由招标小组统一计算。

招标响应供应商的最终总得分=商务技术资信分+价格分。

20.4 招标文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

20.5 招标小组成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，所有招标小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。

21.推荐成交候选供应商

21.1招标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

八、确定成交供应商

22.确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权招标小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.2采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在招标公告发布媒体上公告成交结果，公示期3日。公示结束后，向成交供应商发出成交通知书。

九、签订合同

23.签订合同

23.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以选择排名第二的候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。排名第二的候选供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以选择排名第三的候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以招标违约处理，其招标保证金不予退回。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

23.4签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

24．履约保证

24.1本项目不收取履约保证金。

第三部分 招标需求

一、项目概况

浙江中医药大学附属第二医院为满足食堂相关工作需求安排，现就2026年厨房油烟管道清洗服务项目进行采购，选取一家供应商进行本项目服务。具体要求如下：

二、采购要求

▲1. 投标方对两院区厨房油烟管道及设备清洗服务等，每月清洗一次。

▲2. 服务期1年，具体起止时间由采购人确定。

▲3、现场踏勘：采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购人项目报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

- 供应商须承诺提供的产品安全，满足相关国家及行业资质要求和规定，必须取得相应的认证、许可或质检报告。

- 供应商应明确说明此次投标的服务策略，提供此次应标货物的服务计划（售后服务内容、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

三、维保需求表

两院区食堂油烟管道及设备清洗的清单如下，清洗频次：每月清洗一次。

  - 潮王院区

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟罩与灶台 | 米 | 27 | 12 |
| 2 | 平管道 | 米 | - 45 | - 12 |
| 3 | 风机 | 台 | - 2 | - 12 |

  - 申花院区

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟管道（平管） | 米 | 35 | 12 |
| 2 | 油烟净化器 | 台 | 1 | 12 |
| 3 | 风机 | 台 | 1 | 12 |
| 4 | 烟罩及隔油板 | 米 | 15 | 12 |

四、服务要求

（一）清洗过程要求：

1、清洗前：投标方须检查现场中有关设备的运行完好情况，确保各设备处于停止运转与及各阀门处于关闭状态，对清洗区域范围内的用电设备进行防水、防漏电保护,对炉台铺设防水盖布。

2、清洗中：投标方应根据采购方要求在不同区域且重要部位拍摄清洗前后对比照，便于查看验收；清洗前后对比照的拍摄角度、位置需使对比照具有可对比性，且需经采购方现场管理人员审核合格后方可由投标方作为清洗质量报告的材料填入清洗质量报告中，清洗质量报告格式由采购方确定。

3、清洗后：清洗效果达标，工作口密封牢固不漏风、不漏油，防火阀正常打开，油烟机系统、油烟净化器、油烟风机、炉灶鼓风机等可正常使用；

4、如果当天不能清洗完毕，应在当天工作结束前，将工作口封好，系统恢复正常工作状态，以确保不影响采购方第二天安全且正常使用。

5、乙方确保油烟净化设备清洗后符合市场监管要求、排放数据达到监管要求，清洗服务效果满足监测要求，若因净化器设备清洗后效果问题导致监测数据超标，后续责任（整改、处罚）由乙方承担；

（二）各主要设施清洗标准：

1、烟罩挡油板清洗：无积油，不留块状油污，可见90%金属原色。

2、管道清洗：由专业人员铲除油烟横管内部（包括死角、转角等）的油垢及清除竖管的炭黑及油垢等，做到管道内壁无积油、无明显块状油垢，无炭黑等，总体干净，横管可见85%的金属原色。

3、净化器清洗：由专业人员拆取油烟净化器，浸泡清洗干净。

4、风机清洗：由专业人员清洗叶轮、涡轮空间、风口等部位的污垢，一年内最少1次拆卸风机进行彻底清洗。风机叶轮达到表面90%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。

5、使用的清洗剂环保无毒；清洗完毕，管道等设施无漏油、无漏风、无堵风情况，无安全隐患，油烟机系统能正常工作。

6、蒸汽管道：无污垢，总体干净。

7、清洗服务符合采购要求及现行国家、行业标准。

8、其他设施清洗，参照上述标准。

（三）其它要求：

1、投标方提供项目实施团队人员清单，每次清洗由该团队负责服务，投标方须配备专业人员，以保障清洗正常进行以及用电安全。

2、清洗时间段根据采购方安排，清洗安排在夜里，清洗不能影响其采购方日常经营及厨房早、晚餐烹饪。

3、每条蒸汽管道清洗时间最长不得超过1个晚上（每晚不超10小时），每条油烟管道清洗时间最长不得超过2个晚上（每晚不超10小时）。

4、由于投标方的原因造成油烟系统故障，投标方须及时安排人员到达现场并排除故障，不得影响采购方厨房的正常烹饪，期间产生的费用由投标方承担。

5、投标方须按照国家有关法律法规的规定与员工建立劳动合同关系、支付劳动报酬。在履约过程中，因投标方原因造成的一切（含自身或他人）人身损害、财产损失、名誉损害、消防问题，均由乙方承担全部责任。

五、特殊商务要求：

1、投标报价包含服务达到买方要求所需的一切费用，包括但不限于技术服务费、所需设备及耗材费、保险费及税费等。

2、以下行为视为违约行为,乙方如有违反需承担违约责任：

①如一条管道第一次验收不合格，经重新清洗后达到合格，计为一次验收警告，在合同期内验收警告的次数达到3次视为违约一次，3次以后每出现一次验收警告视为一次违约，以此类推。乙方每违约一次，甲方有权从服务款项中扣除合同总金额的2.5%，服务款项中不足以扣除的，乙方必须补缴；

②验收时，若乙方未按本合同及招标文件的要求提供相关清洗质量报告的，视为违约一次。乙方每违约一次，甲方有权从服务款项中扣除合同总金额的2.5%，服务款项中不足以扣除的，乙方必须补缴；

3、其他要求详见合同模版的各项条款。但如合同模版条款与本章节商务要求不一致的，以本章节为准。

六、其他要求

1、供应商为工作人员配备劳动作业用具以及个人安全防护用品，并为作业人员办理保险。

2、项目实施过程中供应商须做好安全防护措施，确保项目作业人员安全；实施过中如发生安全事故由供应商自行承担。

3、所有作业人员必须接受和遵守医院所制定的一系列规章制度和保安程序。

4、供应商需派遣一名项目主管对作业人员的现场作业和安全事项进行现场监督和管理。

5、清洗结束后，由采购人检查验收，如质量不合格则需供应商返工至符合要求；验收合格后方可结算费用。

6、清洁员工的人数可根据实际的需求作出相应的调整，满足医院工期的要求。
第四部分  合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

浙江中医药大学附属第二医院2026年厨房

油烟管道清洗服务合同

委托方（以下简称甲方）：浙江中医药大学附属第二医院

受托方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等诚实信用的原则，甲、乙双方根据关于浙江中医药大学附属第二医院2026年厨房油烟管道清洗服务招标项目经招标的结果，签署本合同。

第一条：合同标的

| 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两院区食堂油烟管道清洗服务 | 年 | 1 |  |
| 服务清单及服务要求详见附件1。 |  |  |  |  |

第二条：服务期限

服务期1年，自2026年     月     日起至2027年    月     日止。

第三条：服务地点

浙江中医药大学附属第二医院。浙江中医药大学附属第二医院潮王院区（杭州市潮王路318号）、浙江中医药大学附属第二医院申花院区食堂租用场地（杭州市拱墅区复尚发展大厦110室、111室、112室）

第四条：合同价款

合同总额为人民币       元整（小写：¥         元整）。

第五条：验收

1、验收标准：按服务要求各条款验收。

2、合同分次验收，每次服务完成后验收，每次验收前乙方将验收周期内的所有工作资料一并提交给甲方，工作资料的内容将作为甲方对服务内容验收的依据。根据合同履约情况进行验收，双方共同签署清洗验收单，验收单上须盖有乙方的有效公章。

3、验收过程发生的费用由乙方承担。

第六条：付款方式

分次付款，按季度支付服务费用，每个季度服务验收合格后，且甲方收到发票后30天内支付服务费。

第七条：转包或分包

本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

第八条：保密条款

1、乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金5万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

# 第九条：违约责任

1、由于乙方的原因逾期提供服务的，则构成违约，乙方须向甲方支付违约款，每超出3天，乙方须向甲方支付合同总金额的0.1%作为违约款，逾期超过约定日期10个工作日提供服务的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额20%的违约金。

2、由于乙方未能履行其它服务要求视为违约，违约合计出现3次及以上，甲方可要求解除合同，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十条：争议解决

1、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

2、乙方须按照国家有关法律法规的规定与员工建立劳动合同关系、支付劳动报酬。在履约过程中，因乙方原因造成的一切（含自身或他人）人身损害、财产损失、名誉损害、消防问题，均由乙方承担全部责任。

第十一条：特别约定：无

第十二条：合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本次采购过程中形成的采购文件、响应文件、附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、合同签订地址：杭州市

甲方：浙江中医药大学附属第二医院 乙方： 甲方代表：（签字） 乙方代表：(签字） 电话： 电话：

签约日期：2026年  月  日

附件1：

服务清单及服务要求

两院区食堂油烟管道及设备清洗的清单如下，清洗频次：每月清洗一次。

  - 潮王院区

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟罩与灶台 | 米 | 27 | 12 |
| 2 | 平管道 | 米 | - 45 | - 12 |
| 3 | 风机 | 台 | - 2 | - 12 |

  - 申花院区

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟管道（平管） | 米 | 35 | 12 |
| 2 | 油烟净化器 | 台 | 1 | 12 |
| 3 | 风机 | 台 | 1 | 12 |
| 4 | 烟罩及隔油板 | 米 | 15 | 12 |

医院物资、信息产品廉洁采购合同

甲方：浙江中医药大学附属第二医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范物资、信息产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》签订购销合同。

二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物资产品的选择权，不得提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定                  作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权立即终止购销合同，并要求乙方支付违约金及赔偿因此产生的全部损失，同时向有关卫生计生行政部门报告。七、本合同作为合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等法律效力。

八、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：        法定代表人或受委托人（签字）:

年   月   日                           年   月  日