## 采购需求
医用耗材采购需求
标项号：HC-HLD 标项名称：医用护理垫
标项号 | 标项名称 | 耗材序号 | 使用科室 | 产品名称 （或同类产品） | 单位 | 两年预估量 | 产品描述及要求 | 参考图片
标项一 | 医用干燥垫巾 | HLD-001 | 内镜中心 | 医用干燥垫巾 | 条 | 3000 | 1、医用干燥垫巾规格：80cm×170cm（±6cm），可完全覆盖内镜干燥台。 ★2、产品符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》 3、执行GB 15979《一次性使用卫生用品卫生标准》要求。 4、灭菌方式：辐照灭菌或环氧乙烷（EO）灭菌。 无菌保证：无菌级，无细菌、真菌、致病菌检出。 5、表层：柔软、抗静电、低落絮，不划伤内镜弯曲橡皮与插入管。 6、吸水层：快速锁水、不反渗。 7、底层：防渗、隔水，不污染干燥台台面 8、提供最小包装样品2份。 | =DISPIMG("ID_0F25C7925E8440E4A01699A1C500029A",1)
标项二 | 医用垫单 | HLD-002 | 名中医馆 | 医用垫单(带脸洞） | 张 | 2000 | ★1、规格：80cm×180cm，带脸洞 Φ15cm（脸洞虚线可撕开） 2、防水 3、用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。 4、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_0338597C9D3C4F42ADF17318D7F21A1A",1)
|  | HLD-003 | 名中医馆 | 医用垫单(不带脸洞） | 张 | 2000 | 1、规格：80cm×180cm 2、防水 3、用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。 4、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_ACB6C45043BA4FB99BAF9E159A754949",1)
标项三 | 医用护理垫类 | HLD-004 | 全院 | 洞巾 | 张 | 5000 | 1、规格：45cm×45cm，居中圆孔 Φ6cm 2、1片/袋 3、经环氧乙烷灭菌，灭菌残留量：≤10μg/g。 4、非吸液 5、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_535778F200C04E02846E985BC3A62C02",1)
|  | HLD-005 | 全院 | 医用检查垫 | 张 | 230000 | 1、45cm*60cm 2、2片/袋 3、经环氧乙烷灭菌，灭菌残留量：≤10μg/g。 4、非吸液。 5、临床治疗、检查时作为衬垫使用 6、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_4F8D9074B4324D658517BD66519B22AB",1)
|  | HLD-006 | 全院 | 一次性使用中单 （床罩） | 条 | 1400 | 1、规格：≥80cm*220cm 2、床罩型，供治疗床使用 3、非吸液 4、用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。 5、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_2AAB7ED6142748FBAC52C1C2ABFF2911",1)
|  | HLD-007 | 全院 | 一次性使用中单 （床罩） | 条 | 1400 | 1、规格：≥130cm*220cm 2、床罩型，供病房病床使用，蓝色 3、非吸液 4、用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。 5、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_2AAB7ED6142748FBAC52C1C2ABFF2911",1)
|  | HLD-008 | 全院 | 医用护理垫 | 张 | 15000 | 1、45cm*60cm 2、吸液,底面防水 3、用于患者清洁防护。 4、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_601DEB9B6E7C4FAAB72BDF279ECFBAE0",1)
|  | HLD-009 | 全院 | 医用护理垫 | 张 | 80000 | 1、45cm*45cm 2、不吸水 3、用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。 4、提供最小包装样品1份。 | =DISPIMG("ID_6FD2F72C89644F8E90395E609B1D7473",1)
|  |  |  | 合计 |  | 339800
注： 1.清单所列数量为2年预估采购量，供报价参考。医院将按临床实际需求采购，对最终用量不作承诺。