|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科室** | **房间名称** | **级 别** | **间 数** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 手术室 | 手术室2号、3号 | 百/千 | 2 |  |  |
| 手术室1号、4号、5号、6号、12号 | 千/万 | 5 |  |  |
| 手术室7号（正负压室）、8号、9号、10号、11号 | 万/十万 | 5 |  |  |
| 前室、洁净走廊、仪器室、药品室、苏醒室、预麻室、缓冲间（洁净走廊）、一次性物品时（外间）、无菌物品室（内间） | 十万 | 9 |  |  |
| 换床间 | 三十万 | 1 |  |  |
| 供应室 | 供应室灭菌物品存放区（东）、供应室缓冲间（灭菌区）、供应室前室（洁梯）、供应室灭菌物品存放区（西） | 十万 | 4 |  |  |
| 血液病房 | 血液病房1、血液病房2 | 百 | 2 |  |  |
| 洁净走廊、换鞋间、更衣室、缓冲间、无菌物品间 | 十万 | 5 |  |  |
| 静配中心 | TPN普通药物调配间、二更衣室（普通）、抗生素危害调配室、二更衣室（抗生素） | 万 | 4 |  |  |
| 一更衣室（普通）、一更衣室（抗生素） | 十万 | 2 |  |  |
| 摆药区、成品核对包装区 | 三十万 | 2 |  |  |
| 妇产科 | 产房1（隔离）、产房2、产房3、产房5、无菌物品间 | 十万 | 5 |  |  |
| 前室（隔离）、洁净走廊 | 三十万 | 2 |  |  |
| **合 计（元）** | **/** | **/** | **48** | **/** |  |