**附件：**

**食堂采购蒸汽锅参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **数量** | **技术参数** |
| **1** | **全钢立式蒸汽锅** | **2** | **规格：200L****要求：内外胆全不锈钢制造，配压力表，安全阀，工作压力小于0.1mpa。** |