附件：

一、采购需求

1、智慧巡检系统需有最新微服务系统平台技术，涵盖系统自动派单、巡检路线规划、智能数据表单、PDA与RFID物联标记、按需报表统计、数据精准查询、异常情况提醒、设施设备年检到期提醒等功能，业务覆盖锅炉房、强电井、水泵房、电梯间、楼梯间、外围等范围，达到巡检任务可监控、记录可追溯、提醒异常、维护表单、数据统计等目的。

2、智慧报修系统需有最新微服务平台和微信小程序端口技术，涵盖“随时随地”报修小程序、图片语音视频上传、后台实时监控受理、一键智能调度、报修图片上传、维修接单执行、完修评价反馈、按需数据报表分析等功能，系统业务范围主要为住院病区，达到报修方便、调度科学，全程监控、业务可追溯、评价易反馈、数据统计等目的。

3、计划安装于医院住院楼地下一楼运维中心，投标者投标前需自行组织现场踏勘，了解具体情况，所涉及的费用均包含在报价中。

- 费用：

| 序号 |  | 类型 |  | 名称 |  | 单价（元） |  | 数量 |  | 小计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 软件SaaS服务 |  | 智慧报修系统 |  |  |  | 1年 |  |  |  |
| 2 |  |  | 智慧巡检系统 |  |  |  | 1年 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 软件SaaS服务费包含云服务器、系统安装配置、需求功能调整、系统实施培训、系统后期运维等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |