|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **后勤维修材料报价清单** | | | | | |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 备注 | 单价 |
| 1 | Saphir控制器 | Siemens | ACX36.000 | 个 | 新风机组用 |  |
| 2 | Saphir控制器操作单元 | Siemens | ACX84.910/ALG | 个 |  |  |
| 3 | 逻辑控制器 | Siemens | 6ED1 052-1MD00-0BA6 | 个 |  |  |
| 4 | 加湿桶 | NORDMANN | NDM 834 | 个 | 8KG |  |
| 5 | 加湿桶 | NORDMANN | NDM 1534 | 个 | 15KG |  |
| 6 | 加湿桶 | NORDMANN | NDM 3264 | 个 | 32KG |  |
| 7 | NDM进水阀 | NORDMANN | 220-240V 6W | 个 |  |  |
| 8 | NDM排水阀 | NORDMANN | 220-240V 10W | 个 |  |  |
| 9 | 电动执行器 | Siemens | SQS65 | 个 | 冷却水阀门 |  |
| 10 | 风阀执行器 | Siemens | GLB131.1E | 个 |  |  |
| 11 | 风管温湿度传感器 | Siemens | QMF9160 | 个 |  |  |
| 12 | 温湿度控制器 | Siemens | RWD 62 | 个 |  |  |
| 13 | 空气压差开关 | honey well | DPS400 ps | 个 |  |  |
| 14 | 控制变压器 |  | JBK5-40 | 个 |  |  |
| 15 | 时间继电器 | OMRON | H3Y | 个 |  |  |
| 16 | 交流接触器 | LS | GMC-9 | 个 |  |  |
| 17 | 交流接触器 | LS | GMC-6 | 个 |  |  |
| 18 | 交流接触器 | LS | GMC-12 | 个 |  |  |
| 19 | 交流接触器 | LS | GMC-18 | 个 |  |  |
| 20 | 交流接触器 | LS | GMC-40 | 个 |  |  |
| 21 | 交流接触器辅助触点 | LS | AU-2 | 个 |  |  |
| 22 | 热继电器 | LS | GTH-22 | 个 |  |  |
| 23 | 中间继电器 | / | JZX-18FF | 个 |  |  |
| 24 | 开关电源 | / | GA004-1H | 个 |  |  |
| 25 | 断路器 | LS | D6 | 个 |  |  |
| 26 | 断路器 | LS | D32 | 个 |  |  |
| 27 | 断路器 | LS | D10 | 个 |  |  |
| 28 | 断路器 | LS | D40 | 个 |  |  |
| 29 | 断路器 | LS | C16 | 个 |  |  |
| 30 | 断路器 | LS | D50 | 个 |  |  |
| 31 | 断路器 | LS | D63 | 个 |  |  |
| 32 | 变频器 | ABB | ACS 150-03E-05A6-4 | 个 | 2.2kw |  |
| 33 | 变频器 | ABB | ACS 150-03E-07A3-4 | 个 | 3kw |  |
| 34 | 变频器 | ABB | ACS 510-01-031A-4 | 个 | 15kw |  |
| 35 | 变频器 | ABB | ACS 510-01-025A-4 | 个 | 11kw |  |
| 36 | 变频器 | ABB | ACS 510-01-03A3-4 | 个 | 1.1kw |  |
| 37 | 加湿器控制板 | NORDMANN | / | 个 | OEM3000系列 LE型控制板 |  |
| 38 | 加时器比例控制板 | NORDMANN | / | 个 | OEM3000系列 LE型比例控制板 |  |
| 39 | 水质调理过滤器 | 北京天云动力 | WTF 05-2 | 个 |  |  |
| 40 | 自动门导轨轮 | / | 608RZ | 个 |  |  |
| 41 | 时钟电子板 | 恒朗电子 | / | 个 |  |  |
| 42 | 计时钟电子板 | 恒朗电子 | / | 个 |  |  |
| 43 | 电话电子板 | 恒朗电子 | / | 个 |  |  |
| 44 | 空调系统控制电子板 | 恒朗电子 | / | 个 |  |  |
| 45 | 医疗气体控制电子板 | 恒朗电子 | / | 个 |  |  |
| 46 | 控制屏电子板 | 恒朗电子 | / | 个 |  |  |
| 47 | 墙砖 | 诺贝尔或同档次 | 600\*600 | 平米 |  |  |
| 48 | 地砖 | 诺贝尔或同档次 | 300\*300 | 平米 |  |  |
| 49 | 油漆 | 立邦或同档次 | 18L | 桶 |  |  |
| 总价 | | |  | | | |
| 1、商品数量以招标人实际下单订购数量为准进行结算。清单内商品报价应为综合报价，包含运输费、包装费等其他一切相关费用，项目实施过程中不得再以任何形式收取其他费用； 2、投标人提供的以上货品均应为全新，品牌正品，具有产品检验合格证； 3、因采购人临时供货需求，投标人应能提供清单外商品的临时性供货，供货价格不得高于市场平均价，具体金额可由双方协商确定。 | | | | | | |